## Tootmine (Production) 2009-2025
TAASTUVENERGIAST TOODETUD ELEKTRIENERGIA 2026. AASTAL
ELECTRICITY PRODUCTION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES: 2026 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(MWh)
2026 | jaanuar/january | veebruar/february | märts/march | aprill/april | mai/may | juuni/june | juuli/july | august/august | september/september | oktoober/october | november/november | detsember/december | KOKKU/TOTAL
Taastuvenergia toodang/Renewable energy production: | 245157.0982 | 295032.4084 | [10 empty] | 540189.5066
sh tuulikute toodang/ incl. wind power production: | 105652.3669 | 121882.7764 | [10 empty] | 227535.1433
sh toetatav tuulikute toodang/including wind power receiving production support | 23365.8125 | 24630.8485 | [10 empty] | 47996.661
tegelik
prognoos
Aasta prognoos (01.12.2025) | 2026
Taastuvenergia toodang: | 5052000
sh tuulikute toodang: | 1878063.0714
2026. a summaarne tuuleenergiast toodetud kogus on 1. detsembril 2025 tehtud prognoosi järgi 1 878 GWh,
millest kuni 600 GWh toetusasluse toodangu piiranguga skeemide toetusaluseks koguseks prognoositakse 464 GWh
The forecast for electricity produced from windpower for 2026 is 1 878 GWh.
Prognooside kohaselt ei ületa toetusaluse tuuleenergiast toodetava elektrienergia kogus 2026. aastal
600 GWh piiri, mis on elektrituruseaduses ette nähtud toetuse maksmisel aluseks oleva kogusena.
Prognoos põhineb Elering AS parimatel teadmistel, kuid me ei saa garanteerida selle täpsust.
Elering AS predicts the data to the best of their knowledge, but can not guarantee the accuracy of the prognosis.
TAASTUVENERGIAST TOODETUD ELEKTRIENERGIA 2009-2024 AASTAL
ELECTRICITY PRODUCTION FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES: 2009-2024
(MWh)
2009 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 15813.2 | 18292.1784 | 28225.77 | 31084.722 | 32112.5991 | 35248.039 | 29103.6925 | 32008.358 | 60031.322 | 75707.641 | 79977.3135 | 70656.596 | 508261.4315
sh tuulikute toodang: | 11625.86 | 8700.322 | 9783.798 | 12267.432 | 15292.199 | 16000.057 | 12597.2982 | 13512.872 | 22518.498 | 23324.344 | 23396.933 | 22219.248 | 191238.8612
2010 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 52967.004 | 51462.82 | 68719.607 | 82122.97 | 109290.314 | 110168.483 | 34131.928 | 35987.899 | 56835.093 | 83850.267 | 94363.724 | 87036.371 | 866936.48
sh tuulikute toodang: | 14466.107 | 18313.776 | 27124.82 | 18043.905 | 20929.199 | 21693.172 | 13260.545 | 17588.435 | 28058.011 | 32702.693 | 32027.081 | 31685.972 | 275893.716
2011 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 83869.399 | 68824.893 | 100393.316 | 86136.7 | 96042.914 | 84913.578 | 46666.956 | 85296.862 | 110824.407 | 118268.126 | 122085.258 | 155827.751 | 1159150.16
sh tuulikute toodang: | 33497.602 | 24835.075 | 43464.064 | 22278.774 | 23050.395 | 17572.056 | 12923.611 | 18071.847 | 33217.043 | 40467.579 | 35948.829 | 59522.298 | 364849.173
2012 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | September | Oktoober | November | Detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 132429 | 120469.003 | 135454.417 | 130452.277 | 137999.307 | 134505.8496 | 67501.542 | 97558.183 | 91631.954 | 99325.598 | 118357.945 | 100772.84 | 1366457.9156
sh tuulikute toodang: | 34827 | 32684.335 | 43362.978 | 34763.635 | 26082.508 | 24250.195 | 26637.294 | 23804.904 | 44413.998 | 37552.228 | 67358.007 | 51904.917 | 447641.999
2013 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 101816.3242 | 71653.6617 | 100222.5061 | 104266.1644 | 84869.9817 | 66180.53 | 67694.2862 | 75780.5021 | 77322.898 | 119346.0836 | 125698.8388 | 155898.0272 | 1150749.8039
sh tuulikute toodang: | 50937.14 | 24771.741 | 44920.664 | 51669.2208 | 32697.367 | 23292.1944 | 32939.905 | 26080.722 | 30189.268 | 59356.843 | 63787.6637 | 87282.3417 | 527925.0706
2014 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 109191.4229 | 108978.6783 | 127948.9902 | 108968.4343 | 88192.2911 | 98022.3372 | 84926.2057 | 109706.4541 | 103047.6116 | 146868.7703 | 114746.8783 | 155376.0964 | 1355974.1704
sh tuulikute toodang: | 46218.7445 | 50217.1801 | 65629.281 | 44330.951 | 35742.0348 | 33024.2866 | 29932.522 | 42232.7875 | 38681.9408 | 63048.9265 | 43965.8783 | 83010.1444 | 576034.6774
2015 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 159204.9943 | 135068.056 | 148275.8652 | 133413.7498 | 112297.2338 | 106071.7061 | 82791.8407 | 97301.7989 | 103906.5081 | 125540.823 | 137083.143 | 165967.5379 | 1506923.2568
sh tuulikute toodang: | 87708.1786 | 69406.7846 | 75293.6172 | 57957.6763 | 45195.7724 | 50610.3053 | 41511.3831 | 29668.3254 | 36880.62 | 42546.0989 | 63117.1867 | 94495.0322 | 694390.9807
2016 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 110577.2065 | 128960.8978 | 105783.7534 | 113438.6631 | 86549.7961 | 99847.6146 | 75111.48 | 124155.8959 | 104043.9635 | 153834.6875 | 161414.4566 | 150101.8279 | 1413820.2427
sh tuulikute toodang: | 46331.6853 | 62086.0891 | 36108.042 | 40941.8326 | 21799.2586 | 38649.4644 | 37493.9831 | 48507.564 | 36702.9101 | 72071.3455 | 71087.7695 | 79826.225 | 591606.1692
sh toetatav tuulikute toodang | 41668.0791 | 56619.3504 | 32748.768 | 36414.4759 | 19149.9476 | 34001.9063 | 32068.6671 | 42036.6672 | 31046.6427 | 59122.7424 | 62379.8114 | 48769.7558 | 496026.814
2017 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 148378.0418 | 126548.5575 | 156779.998 | 150326.3687 | 117838.8693 | 121914.7152 | 99843.1798 | 116397.0075 | 121895.287 | 145194.4771 | 156851.5855 | 158526.4998 | 1620494.5872
sh tuulikute toodang: | 68849.613 | 53563.9279 | 68115.18 | 56271.0715 | 30896.0959 | 55694.1675 | 34133.6131 | 48888.3933 | 45971.3271 | 60958.5031 | 67633.4436 | 78478.1868 | 669453.5229
sh toetatav tuulikute toodang | 55139.4931 | 43148.5593 | 54995.347 | 45007.8321 | 26876.8758 | 49457.3583 | 29556.5013 | 42260.7973 | 40324.7616 | 52216.6989 | 57253.473 | 41604.4374 | 537842.135
2018 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 141601.7998 | 116041.7237 | 139430.2241 | 145370.8138 | 110567.9093 | 120557.7804 | 114711.1099 | 129126.4624 | 162628.5506 | 172579.216 | 158001.9307 | 151596.4846 | 1662214.0054
sh tuulikute toodang: | 59558.927 | 34667.4836 | 48826.2563 | 49752.5177 | 30015.1225 | 45043.3233 | 33441.8235 | 39453.922 | 69656.7494 | 71334.9282 | 56491.0621 | 52312.2051 | 590554.3208
sh toetatav tuulikute toodang | 49943.8092 | 28703.1953 | 40636.5582 | 41054.7006 | 25321.6986 | 37315.1491 | 27860.4406 | 32837.6242 | 57760.7654 | 59039.9809 | 47066.9717 | 42932.9563 | 490473.8501
2019 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang: | 155670.6925 | 184031.5992 | 186335.4505 | 138077.7824 | 150035.6753 | 122702.1334 | 116359.6145 | 142061.5052 | 169961.0899 | 184066.4469 | 215852.2619 | 181205.6272 | 1946359.8789
sh tuulikute toodang: | 59707.7733 | 95372.0914 | 84540.0008 | 38262.1448 | 44263.7985 | 40305.6278 | 33710.4406 | 35176.3427 | 56014.3811 | 54089.6071 | 61026.4485 | 89206.7333 | 691675.39
sh toetatav tuulikute toodang | 49122.8772 | 79917.2585 | 69805.5558 | 32034.2187 | 31883.4326 | 31199.6211 | 25691.3854 | 29543.3902 | 46077.907 | 43914.7717 | 50432.1347 | 75818.2713 | 565440.8244
2020 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU*
Taastuvenergia toodang: | 202889.7193 | 194004.5085 | 202893.365 | 183854.6461 | 161535.1038 | 134852.4877 | 167054.1445 | 169419.8767 | 200828.2374 | 210323.9176 | 216416.2461 | 180077.8955 | 2224150.1483
sh tuulikute toodang: | 106189.9739 | 104430.4552 | 83692.2114 | 76737.0898 | 49563.4994 | 36224.6805 | 48573.1709 | 26210.5503 | 66577.0406 | 64111.2899 | 81876.2767 | 79525.9038 | 823712.1425
sh toetuskõlbulik tuulikute toodang | 89813.0389 | 85256.3626 | 68035.2941 | 61906.2383 | 40389.8377 | 30717.2283 | 38745.183 | 19665.7157 | 53900.323 | 50218.5951 | 64231.898 | 57449.432 | 660329.1467
*toetust maksti 2020.a. välja vaid kuni 27.11.2020 kell 20 toodetud toetuskõlbuliku tuuleenergia eest, kokku 599,956 MWh eest
2021 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang/Renewable energy production: | 203257.7185 | 200116.4413 | 222537.937 | 234800.9416 | 215344.9042 | 220272.0854 | 218533.5328 | 215822.173 | 165831.9324 | 263422.062 | 235862.7804 | 181867.3362 | 2577669.8448
sh tuulikute toodang/ incl. wind power production: | 52110.1141 | 50894.7166 | 81024.3573 | 67913.0512 | 48563.8262 | 25076.6576 | 36772.2298 | 60430.8675 | 57615.6547 | 97550.4466 | 79720.4474 | 75974.7862 | 733647.1552
sh toetatav tuulikute toodang/including wind power receiving production support | 42471.2941 | 41270.7393 | 62751.1811 | 50176.1991 | 38666.4692 | 21781.6116 | 22742.3574 | 42236.8751 | 40588.3168 | 69548.5058 | 56398.5411 | 52937.3474 | 541569.438
2022 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang/Renewable energy production: | 221402 | 213452 | 228157 | 238740 | 282654 | 230452 | 228863 | 189795 | 216549 | 225102 | 172693 | 174539 | 2622398
sh tuulikute toodang/ incl. wind power production: | 90033.6603 | 84056.413 | 51651.5419 | 62197.0837 | 59529.2078 | 33977.2085 | 35324.0631 | 35901.4651 | 29884.1241 | 71146.7724 | 48511.8188 | 61532.0983 | 663745.4569
sh toetatav tuulikute toodang/including wind power receiving production support | 63241.1644 | 59421.066 | 37697.946 | 40383.597 | 39288.7348 | 22120.9695 | 22697.6542 | 23750.5702 | 19702.7977 | 42787.8639 | 29963.792 | 37488.2137 | 438544.3694
2023 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang/Renewable energy production: | 225317.2122 | 206647.5991 | 245332.9833 | 240695.2775 | 255760.222 | 225127.8665 | 208332.2231 | 187614.1836 | 223875.0805 | 223527.9395 | 171976.1797 | 192342.0501 | 2606548.817
sh tuulikute toodang/ incl. wind power production: | 86039.7972 | 70689.3219 | 73128.3536 | 50773.491 | 45195.4428 | 27226.3605 | 42033.1737 | 40068.5551 | 56435.8362 | 90232.1647 | 48827.4366 | 53564.0032 | 684213.9365
sh toetatav tuulikute toodang/including wind power receiving production support | 53929.1926 | 43401.0051 | 43376.6866 | 29680.9622 | 21404.3063 | 16418.3365 | 23726.147 | 20415.4461 | 29099.0972 | 43893.4204 | 25741.5068 | 24629.8345 | 375715.9414
2024 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang/Renewable energy production: | 269727 | 256664 | 278431 | 275291 | 335608 | 298241 | 257846 | 259231 | 271571 | 293585 | 283047 | 319173 | 3398415
sh tuulikute toodang/ incl. wind power production: | 115099 | 89708 | 76103 | 86452 | 49117 | 46660 | 53845 | 56675 | 74191 | 138585 | 173180 | 204502 | 1164117
sh toetatav tuulikute toodang/including wind power receiving production support | 51806.9042 | 38961.8152 | 31983.3135 | 36577.51 | 20165.8195 | 23133.2585 | 28161.8875 | 28210.612 | 36106.9724 | 54208.2505 | 59599.8786 | 69174 | 478090.222
2025 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember | KOKKU
Taastuvenergia toodang/Renewable energy production: | 320897.1545 | 238720.0602 | 381055.11 | 365729.1695 | 366044.8181 | 315845.8274 | 292655.5669 | 273083.4612 | 280515.3268 | 231843.435 | 248253.3508 | 304288.7104 | 3618931.9907
sh tuulikute toodang/ incl. wind power production: | 180254.1325 | 79462.1717 | 154498.8722 | 115661.9193 | 95069.9769 | 105373.1251 | 70940.1541 | 65432.027 | 93917.2502 | 89320.0281 | 105461.4139 | 168621.9732 | 1324013.044
sh toetatav tuulikute toodang/including wind power receiving production support | 60276.6792 | 29035.6503 | 51681.4153 | 38414.5358 | 31011.3958 | 29528.9306 | 16466.2175 | 16200.4714 | 25579.0148 | 25398.6913 | 27834.8389 | 40676.0702 | 392103.9112