Vorm 4. Panus energiasüsteemide integreerimisse

Palun täita kollasel taustal olev infoga ning allkirjastada Vorm 4 koos pakkumise vormiga.

Pakkuja nimi: …..

    - Pakkuja kinnitab, et projekt vastab hiljemalt toetusperioodi alguseks vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

  - võimekus osutada tasakaalustamisteenust – projekt täidab toetusperioodi alguses tehnilised nõuded, mis on vajalikud põhivõrguettevõtjale taskaalustamisteenuse osutamiseks;

  - võimekus integreerida energiasalvestus – projekt sisaldab energiasalvestusüksust;

  - võimekus tegutseda hübriidgeneratsiooni projektina – projekt on kavandatud nii, et ühe liitumispunkti külge on toetusperioodi alguses integreeritud kaks või enam taastuvenergia tootmistehnoloogiat;

  - võimekus energia muundamiseks – projekt hõlmab tehnoloogiat, mis võimaldab muundada taastuvelektri teiseks energiakandjaks (nt taastuvaks vesinikuks, soojuseks või kütuseks) või muundada muu taastuvenergia kandja elektriks.

    - Pakkuja on teadlik, et enne toetusperioodi algust tuleb Elering AS-ile esitada lõpliku tehnilise lahenduse kirjeldus või projektidokumentatsioon, mis tõendab projekti vastavust vähemalt ühele eelnevas punktis loetletud nõuetest, ning vastava seadme või lahenduse kasutuselevõttu või valmimist tõendav dokument.

/Allkirjastatud digitaalselt pakkuja(te) esindaja poolt/

Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri