Vorm 4. Panus energiasüsteemide integreerimisse

Palun täita kollasel taustal olev infoga ning allkirjastada Vorm 4 koos pakkumise vormiga.

Pakkuja nimi: …..

    - Pakkuja kinnitab, et projekt vastab hiljemalt toetusperioodi alguseks vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

  - võimekus osutada tasakaalustamisteenust – projekt täidab toetusperioodi alguses tehnilised nõuded, mis on vajalikud põhivõrguettevõtjale taskaalustamisteenuse osutamiseks;

  - võimekus integreerida energiasalvestus – projekt sisaldab energiasalvestusüksust;

  - võimekus tegutseda hübriidgeneratsiooni projektina – projekt on kavandatud nii, et ühe liitumispunkti külge on toetusperioodi alguses integreeritud kaks või enam taastuvenergia tootmistehnoloogiat;

  - võimekus energia muundamiseks – projekt hõlmab tehnoloogiat, mis võimaldab muundada taastuvelektri teiseks energiakandjaks (nt taastuvaks vesinikuks, soojuseks või kütuseks) või muundada muu taastuvenergia kandja elektriks.

    - Pakkuja on teadlik, et enne toetusperioodi algust tuleb Elering AS-ile esitada lõpliku tehnilise lahenduse kirjeldus või projektidokumentatsioon, mis tõendab projekti vastavust vähemalt ühele eelnevas punktis loetletud nõuetest, ning vastava seadme või lahenduse kasutuselevõttu või valmimist tõendav dokument. Valitud kriteerium peab olema täidetud (st kasutusel) tootmisega alustamise tähtpäevaks.

/Allkirjastatud digitaalselt pakkuja(te) esindaja poolt/

Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri